승강기 유지관리용역 과업지시서 [한국교육방송공사 사옥]

2018. 12.

한 국 교 육 방 송 공 사

제1장 일반 사항

제1조(적용범위)

본 과업지시서는 2019년 한국교육방송공사 사옥 승강기 유지관리용역(이하 “용역”이라 한다)에 대하여 한국교육방송공사(이하 “발주처”라 한다)와 유지관리업체(이하 “계약상대자”라 한다)간에 적용하며 그 계약의 일부가 된다.

제2조(용역 적용범위)

① 2019년 한국교육방송공사 사옥 승강기 유지관리용역의 범위는 다음과 같다.

1. 용 역 명 : 2019년 한국교육방송공사 사옥 승강기 유지관리용역

2. 용역대상

항 목	용역기간	승 강 기		화물용 승강기	계	계약범위
		승객용	비상용
한국교육방송공사 사옥 승강기	2019.1.1.부터 2019.12.31까지	6대	2대	2대	10대	비상주관리

* 승강기 세부사양 등 “별첨 1”

3. 용역수행범위

- 승강기 설비 등 승강기 전반에 대한 이상 유·무 점검 및 정비

- 자체점검(이하 “월간점검”이라 한다.) 계획에 의한 월간 정밀점검 수행

- 법정 정기검사 등의 수검 및 후속조치

- 기타 “발주처”가 지정한 시설관리용역 직원의(이하 “감독관”이라 한다.) 지시사항 이행 및 안전운행에 필요한 사전예방 조치 등

② “계약상대자”는 본 용역수행에 필요한 인력 및 장비를 “발주처”에 제공하고, 본 과업지시서 및 관련 규정 등에 따라 한국교육방송공사 사옥 승강기 유지관리 용역을 “발주처”로부터 도급 받아 시행한다.

* 장비란 승강기 유지관리 등에 필요한 필수적인 프로그램 등을 포함한다.

제3조(목 적)

본 과업은 계약기간 동안 과업 대상 승강기에 대하여 계약 당시의 성능 이상을 유지하기 위한 주기적인 점검, 예방정비, 고장발생 시 신속한 고장원인 제거 및 본 과업지시서와 승강기 관련 제 법률이 정하는 자체점검 등의 실시와 기록유지 등을 통해 고장 및 법정 사항 미비 등의 사유로 인한 비 운행에 따른 이용자 불편 초래 방지 및 이용자의 안전 보장 등을 그 목적으로 한다.

제4조(제출 서류)

① “계약상대자”는 다음의 서류를 용역 계약 체결 후 7일 이내에 “발주처”에게 제출하여야 한다.

1. 용역수행계획서

2. 보험가입증서 사본

- 「승강기시설 안전관리법」제11조의3(보험가입) 제1항 및 동법 시행규칙 제11조의4(보험의 종류 등)에 따른 보험가입증서 사본

② “계약상대자”는 본 유지관리 용역의 수행에 앞서 제4조제1항의 서류 제출 후, “발주처”의 승인을 득한 후 본 용역을 수행하여야 한다.

③ “계약상대자”가 제4조제1항에서 규정하는 서류를 제출 하지 못하거나 내용이 사실과 다른 경우, “발주처”는 서류보완을 요청할 수 있으며, 요청자료를 제출하지 않을 시 계약을 해지할 수 있다.

제5조(과업 내용)

① 비상주관리로 키오스크 및 콜 버튼의 동작 상태, 문 열림 상태, 주행상태, 착상레벨 상태, 카 수평 상태, 카 내부 조명 상태, 기계실 각 부 동작상태, 비상통화 장치 및 각종 안전상태 등을 점검하고 일지로 작성하여야 한다.

② 부품교체 및 수리비용은 별도로 지급한다.(승강기 하자기간중에 하자로 발생한 경우에는 하자보수업체에서 무상 수리한다.)

③ 월 1회 이상의 월간점검과 고장예방을 위한 정비활동, 기기 각부의 내·외부청결상태 유지(피트 포함), 고장발생 시 출동수리 및 승객 구조, 법 규정에 의한 정기 검사의 준비 및 결과에 대한 조치, 승강기 이력관리 등 승강기 유지관리업무의 전반적인 사항을 포함한다.(국가승강기정보센터 등 정보 입력 포함)

④ 용역수행 일반지침 과업 내용 중 본 제5조에서 정하지 아니한 사항은 제2장 특기사항에서 정하는 바에 따르며, 일반사항과 특기사항이 중복되는 경우, 보다 엄격한 사항에 따른다. 다른 법률과의 관계에서도 동일하게 적용한다.

⑤ 기타 과업 내용은 본 과업지시서에 명시되지 않은 내용일지라도, 승강기 관계법 등에서 명시한 내용을 포함하며, 관계법 등의 제·개정 시에도 동일하다.

제6조(관리책임)

① “계약상대자”는 「승강기시설 안전관리법」등 승강기 관련 제 법률에 의거, “발주처”와의 계약에 의해 관리책임을 위임받은 관리주체로서 관련 법규준수 등 그 책임과 의무를 다하여야 한다.

② “계약상대자”는 업무수행 과정에서 안전상 지장이 없도록 점검자의 안전에 관한 부분을 철저히 교육시킨 후 작업에 투입해야 하며, 점검 시 발생된 각종 안전사고에 대한 모든 책임은 “계약상대자”가 진다.

③ “계약상대자”는 유지관리 업무 수행기간 중 미비, 과오, 부주의 등의 이유로 인명피해, 재산피해 및 기타 제3자에 대한 피해가 발생할 경우 이에 대한 모든 책임을 진다. 단, 다음의 사유로 인하여 발생한 피해에 대하여는 제외한다.

가. 천재지변, 전쟁 또는 소요사태

나. “발주처”의 고의 또는 과실

④ “계약상대자”는 본 과업지시서 및 계약서에 누락된 사항일지라도 본 유지관리 용역 수행에 관련된 제 법령 및 규정에 위배됨이 없이 용역을 이행하여야 한다.

제7조(인력의 투입 및 통제)

① 유지관리 용역 인력 투입 시 승강기 관련 제 법률에 따라 점검인력을 투입하여야 한다.

② "계약상대자"는 업무특성에 따라 해당업무를 수행할 수 있고, 용역사업 수행에 결격사유가 없고, 승강기 관련 제 법률에 의한 유자격자로 투입하여야 한다.

③ "계약상대자"는 본 계약업무 수행에 종사하는 인력의 자격 및 보안유지, 교육지도 및 안전관리 등 작업규율의 유지에 관하여 책임과 관계법령 등 모든 법률상 문제 등에 대하여 전적으로 책임을 진다.

제8조(업무요구 및 협조)

① "발주처"는 본 계약에 대한 업무요구 중 통상적이거나 긴급한 사항은 우선 구두로 행하며, 그 외 사항은 문서로 명시한다. 이 경우, 구두로 행한 부분에 있어 본 용역업무와 관련된 중요한 사항은 추후에 문서로 명시한다.

② “계약상대자”는 승강기 관련 장비, 자재, 기타 승강기 유지관리 및 운영 등에 대한 기술자료(또는 이의 분석) 등에 대하여 “발주처”가 필요로 할 시에는 최대한으로 제공하여야 한다.

제9조(유지관리 용역 인력의 안전관리 등)

① “계약상대자”는 다음 각 호와 같은 조치를 통해 “계약상대자”의 용역 수행원들이 용역을 수행함에 있어 발생가능한 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

1. 유지관리 용역 인력 등에게 안전관리 및 작업요령 등 필요한 안전교육 진행을 통해 안전사고를 미연에 방지토록 해야 한다.

2. 유지관리 용역 인력 등이 업무에 적합한 복장을 착용하고, 작업에 필요한 안전장구 및 보호장구를 착용하도록 해야 한다.

3. 유지관리 용역 인력 등이 용역 수행에 적합한 장비를 사용하도록 해야 한다.

4. 유지관리 용역 인력 등은 사전 철저한 예방정비와 제반 안전대책 수립 후 작업에 임하도록 해야 한다.

5. 기타 필요한 안전조치를 취하여야 한다.

② “계약상대자”는 본 용역 수행 중 발생한 사고에 대한 민·형사상의 모든 책임을 지며, 중대한 사고 발생 시 즉시 “발주자”에 보고 후 사고처리를 하여야 한다.

제10조(보안책임)

① “계약상대자”는 “발주처”의 사옥 출입 시 “발주처”가 요구한 보안 관련 규정을 충실히 이행하여야 하고, “발주처”는 이에 필요한 조치를 취할 수 있으며, “계약상대자”는 이를 철저히 준수하여야 한다.

② 점검 등 승강기 유지관리 용역 수행은 평일 9시부터 18시까지 주간 작업을 원칙으로 하며, 그 외 야간 및 휴일 등 작업 시 “발주처”의 승인을 득한 후 실시하고, 또한 엘리베이터 이용이 많은 점심식사(11:40∼13:00) 시간을 피해서 작업을 실시하여야 한다.

③ “계약상대자”는 “발주처”의 정보보호 정책, 지침 및 절차 등을 준수하여야 한다.

➄ “계약상대자”는 용역사업 수행목적 외 접근가능 장소에 출입을 금한다.

제11조(비밀유지 의무)

① “계약상대자”는 본 계약과 관련하여 “발주처”로부터 취득한 비밀사항을 계약기간 중 또는 종료된 후에도 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

② “계약상대자”는 본 유지관리 용역과 관련된 모든 정보에 대하여 보안을 유지하여야 하고 해당 자료를 외부로 유출 또는 누설하였을 경우 민·형사상 모든 책임을 져야 한다.

제12조(대금 지급)

① “발주처”는 본 과업지시서상 명시된 업무의 완성 대가로 “계약상대자”에게 유지관리 용역비를 지불하여야 한다.

② 유지관리 용역비의 지급은 월 1회 후불로 지급하는 것을 원칙으로 한다.

③ “계약상대자”는 매월 말일 기준으로 유지관리 용역비 청구서를 작성 후 “발주처”에게 제출하여야 하며, “발주처”의 검사 및 검수가 완료된 후 청구일로부터 14일 이내 지급한다.

④ 본 계약상의 모든 금액은 특별한 언급이 없는 한 부가가치세(VAT)를 포함한 가격으로 한다.

제13조(금지사항)

① “계약상대자”는 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 안 된다.

1. 이용자의 불편과 지장을 초래하는 행위

2. “계약상대자”가 과업수행을 소홀히 하거나 “발주처”의 정당한 요구에 불응하는 행위

3. “발주처”의 사전허가 없이 출입금지 구역을 출입하는 행위

4. “발주처“의 시설물 유지관리에 지장을 초래하는 행위

5. “발주처”의 업무 등 보안에 저촉되는 행위

6. 기타 “발주처”가 금지하는 행위

② “계약상대자”가 제17조제1항의 각 호 규정을 위반하였을 경우 “발주처”는 “계약상대자”에게 경고 및 본 계약의 해지를 할 수 있다.

③ “계약상대자”는 “발주처”의 서면 승인 없이 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도 또는 이전 할 수 없으며, 용역을 제3자에게 하도급 할 수 없다.

제14조(계약의 해약 및 변경)

① “발주처”는 “계약상대자”가 다음 각 호에 해당될 경우 본 계약의 일부 또는 전부를 해제·해지 및 변경 할 수 있다.

1. “계약상대자”가 계약기간 내에 정당한 사유 없이 용역 수행을 거부하거나 완료하지 못한 때

2. 본 과업지시서상의 용역내용을 성실히 수행하지 않거나, “발주처”에게 손해를 발생시켰을 경우

3. “계약상대자”의 귀책사유로 “발주처”에게 손해가 발생된 경우

4. “계약상대자”가 “발주처”의 사전승인 없이 본 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도 하거나 계약에 따른 일체 업무를 위탁하거나 하도급 하였을 때

5. “발주처”의 합병 등 기타 경영상의 현저한 변화가 있어 용역업무 수행이 불가능할 경우

6. “계약상대자”가 계약조항을 위반 또는 불이행하거나 부도·파산·해산·영업정지·동록말소 등 유지관리 용역 업체로 심히 부적당하다고 인정할만한 사유가 발생하였을 경우

7. 기타 계약상 의무를 이행하지 않는 경우

② “발주처”는 계약의 범위 및 내용에 대하여 변경이 있을 경우 “계약상대자”와 상호 협의하여 유지관리 용역업무 내용을 조정할 수 있다. 이 경우, 상호 협의 사항은 문서로 명시한다.

③ “발주처”와 “계약상대자” 중 어느 일방이 계약기간 중 계약을 해제하고자 할 때에는 적어도 1개월 전에 상대방에게 그 사유를 서면으로 통보하여야 한다.

제15조(손해배상)

① “계약상대자”가 계약의무를 다하지 못하여, 승강기의 고장을 발생케 하였을 경우에는 원상복구는 물론, 그로 인한 인적·물적 피해에 대하여 손해배상 책임이 있다.

② “계약상대자” 또는 그 인력이 다음 각 호에 해당하는 경우 “계약상대자”는 이로 인한 “발주처”의 모든 손해를 배상하여야 한다.

1. 본 과업지시서상의 용역내용을 성실히 수행하지 않거나, “발주처”에게 손해를 발생시켰을 경우

2. “계약상대자”의 귀책사유로 “발주처”에게 손해가 발생된 경우

3. “발주처”의 구역 내에서 문서 또는 물품을 “발주처”의 승인 없이 외부로 반출하거나 훼손하였을 때

4. 고의 또는 과실로 선량한 관리자로서의 주의 의무를 태만하여 “발주처”의 설비를 손괴하거나 중대한 사고를 야기하였을 때

5. 용역 수행 도중 중대한 사고가 발생하였음에도 불구하고 “계약상대자”가 “발주처”에게 보고하지 않았을 때

6. “계약상대자”가 “발주처”의 사전승인 없이 본 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도 하거나 계약에 따른 일체 업무를 위탁하거나 하도급 하였을 때

제16조(업무 인계 인수)

“계약상대자”는 계약기간 종료 또는 계약의 해지로 인하여 “계약상대자”가 변경될 경우, 신․구 계약자는 상호 협조하여 계약자 교체로 인한 유지관리 업무의 공백이 생기지 않도록 업무 인수인계에 최선의 노력을 다하여야 한다.

제17조(과업지시서의 해석)

본 계약 조항 및 계약서상 명시되지 않는 부분의 해석에 이의가 있을 경우에는 “발주처”와 “계약상대자” 상호 협의에 의하여 정하고 수차에 걸쳐 협의를 하였음에도 협의가 성립되지 아니할 때에는 관련 법규 및 일반 관례에 따른다.

제18조(분쟁의 해결)

본 계약과 관련한 법적 분쟁이 발생할 경우 “발주처”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

제19조(다른 규정의 적용)

본 계약에 관하여 규정되지 아니한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관계법령 및 “발주처”의 규정을 따른다.

제2장 특기 사항

제20조(용역 수행 제반사항)

① “계약상대자“는 자체점검, 유지관리 용역 인원 등 관련 법률에서 정한 자격기준에 적합한 자 중 “발주처” 사옥에 설치된 승강기 등을 수리 등 유지관리 가능한 인력을 배치해야 한다.

제21조(용역 수행 일반지침)

① “계약상대자”는 월 1회 월간 점검계획 및 점검표에 의거 점검하고, 그 결과를 “발주처”에게 제출하여야 한다.(점검 중 현장조치 사항 발생 시 선 조치)

② “계약상대자”는 주, 야간 및 휴일, 법정 공휴일이라도 “발주처” 사옥 승강기의 고장이 발생하여 “발주처”의 고장수리 요청 시 이에 즉각 조치하고, 고장발생 원인 및 예방조치 방안을 검토하여 이력 관리대장에 기록하고 이력관리와 승강기 정상운행에 만전을 기한다.

③ “계약상대자”는 “발주처” 사옥 승강기에 대한 법정 정기검사를 수검하여야 한다.

제22조(현장관리)

① 본 용역에 참여하는 “계약상대자”의 유지관리 용역 인력 등은 승강기 관련 제 법률에 맞는 적합한 자격과 능력을 갖추고 있어야 한다.

② “계약상대자”는 당해 용역에 해당하는 승강기의 제작사, 기종, 사양 등을 상세히 파악하여 관리대장을 작성하여 활용하고, 용역에 필요한 소요자재는 즉시 조달 가능하도록 하여 승강기 운행관리에 만전을 기하여야 한다.

③ “계약상대자”는 용역수행 시 승강기 관련 대장을 작성하여 주기적으로(매월 말) “발주처”에게 제출, 보고하여 확인토록하고 승강기 용역수행에 만전을 기하도록 한다.

④ “계약상대자”는 승강기 용역수행 과정 중 발생하는 각종 변경사항과 부품교체점검사항에(Soft/Hardware, 문서, 도면 등) 형상관리와 기기이력이 체계적인 변경 관리가 될 수 있도록 하여야 한다.

⑤ “계약상대자”는 월간점검 결과는 점검 종료 시 지체 없이 점검보고서를 작성하여 “발주처”에게 제출하여야 한다.

제23조(용역공정 관리)

① “계약상대자”는 승강기용역 주요일정에 따라 점검계획서를 작성하여 “발주처”의 승인을 득한 후 승강기 점검계획에 따라 용역을 성실히 수행하여야 한다.

② “계약상대자”는 “계약상대자”의 통제범위 밖의 불가피한 사정으로 인해 일정을 지키지 못할 경우, 이를 즉시 “발주처”에게 서면 또는 구두상으로 통지하여야 하며, 감독관은 즉시 계약상대자와 협의하여 필요에 따라 일정을 협의하여 조정할 수 있다.

제24조(검사 및 시험요건)

① “계약상대자”가 수행해야 할 법정검사 절차 등은 다음의 각 호와 같다.

1. “계약상대자”는 승강기 정기검사를 대비하여 사전에 점검하고, 연 1회 법정 정기검사를 한국승강기안전공단에 법정검사를 수검 받는다.

2. “계약상대자”는 한국승강기안전공단의 점검결과 지적사항을 보수‧정비 하여야 한다.

② “계약상대자”가 수행해야 할 자체점검 절차 등은 다음의 각 호와 같다.

1. 자체점검은 월간점검으로 대체하며, 이용자의 안전 확보를 위하여 예방점검 및 예측정비에 철저를 기한다.

2. 각종 검사 및 점검에 대한 불만족사항은 지체 없이 정상화해야 한다.

3. “계약상대자”는 법정 정기검사 및 월간점검에 내실을 기하여 사고예방에 철저를 기한다.

제25조(월간점검 세부시행 사항)

“계약상대자”는 「승강기시설 안전관리법」등 승강기 관련 제 법령을 준수하여 검사항목, 검사방법 및 기타 필요한 분야에 대한 월간점검을 실시하여야 하며 필요개소에 적절한 급유 및 청소를 하여야 한다.

제26조(성능요건)

① “계약상대자”는 월간 점검표, 법정검사 및 승강기 관련 제 법령 등의 검사·시험 기준을 만족하여야 한다.

② “계약상대자”는 승강기 점검 시 반드시 “발주처”와 검사원에게 통보하여 공지하고, 도어에 점검사항을 알 수 있도록 표지판을 부착하여야 한다.

③ “계약상대자”는 승강기 점검 시 운행의 이상여부 등을 반드시 확인하여야 하고, 사소한 문제라 하더라도 즉시 운행을 중지하고 “발주처” 및 감독관에게 보고 후 정상조치에 만전을 기하여야 한다.

제27조(안전관리)

① “계약상대자”는 용역에 수반되는 일체의 가설물 설치, 철거와 부품 분해, 교체, 조립, 시험 등의 작업은 “발주처”의 사전 승인을 얻어 안전작업 수칙에 따라 수행 하여야 한다.

② “계약상대자”는 “발주처”의 각종 보안 규정을 준수하고 기타 승강기 작업자의 안전에 필요한 법정 안전장구를 필히 착용하게 하여야 한다.

③ “계약상대자”와 유지관리 용역 인력은 작업 전 위험요소를 필히 사전제거 후 작업에 임하고, 위험 발생요인의 간과 및 안전조치 부주의, 작업자의 과실에 의해 발생되는 모든 인적, 물적 사고에 대한 재해보상 책임은 전적으로 “계약상대자”가 부담한다.

④ “계약상대자”는 용역수행에 투입되는 유지관리 용역 인력 등 관련 작업자, 현장대리인 등이 용역수행에 적용되는 법규와 작업안전 수칙 등을 준수하도록 독려하여야 한다.

⑤ 계약상대자는 작업장 내의 작업중 계약상대자의 귀책으로 인한 보안, 안전 및 화재 사고 등에 대한 문제점 발생 시 “발주처”와 감독관에게 즉시 보고하여야 하며, “계약상대자”는 문제점에 대한 모든 민․형사상 책임을 지고 사태수습에 만전을 기한다.

⑥ “계약상대자”는 안전관리계획을 수립하는 등 작업현장의 재해 예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦ “계약상대자”는 용역수행기간 동안 안전사고예방을 위한 안전교육을 주기적으로 실시하여 결과를 제출하고, 특히 승강기 점검수행 시 인명 및 설비 사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

제28조(보안관리)

① “계약상대자”는 승강기 유지관리 용역업무 수행과정을 통하여 취득한 정보를 외부에 누설할 수 없으며, 이를 위반 시 민·형사상의 처벌과 관계법규에 의한 조치를 따른다. 또한, 이 규정은 본 계약이 종료된 이후에도 계속 유효하다.

② “계약상대자”는 용역착수 시 참여인원에 대해 법적 또는 “발주처”의 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 한다.

③ “계약상대자”는 사전 승인 없이 용역관련 결과물 및 자료를 제3자에게 제공할 수 없다.

제29조(품질보증요건)

① “계약상대자”는 자신이 공급하는 용역업무의 품질보증에 대해 모든 책임을 지며, 본 과업지시서에 명시된 품질요건을 준수해야 한다.

②  “계약상대자”는 용역수행 중 인지한 중대결함 및 보완사항이 발견되면 정해진 절차에 따라 “발주처” 및 감독관에게 통보하고 즉시 조치토록 하여야 한다.

③기타 계약 당시의 성능 유지를 위하여 “계약상대자”는 본 용역 수행에 수반되는 부품 등 교체 시 제조사에서 인증한 정품 자재만을 사용하여야 하며, 특히 모터 등 주요 부품의 경우 제조사의 본사에서 직접 제작했다는 증명서(제조 증명서, 수입통관서류 등)를 “발주처”에 제출하여야 한다.

제30조(긴급점검)

① “계약상대자”는 본 과업지시서상의 월간점검 등과는 별개로 “발주처” 사옥 승강기에 이상이 발생하여 “발주처” 및 감독관이 요청할 경우 지체 없이 현장 출동하여 점검을 해야 한다.

② “계약상대자”는 고장 등의 긴급사태에 대비하여 적절한 조치가 취해질 수 있도록 24시간 전문기술자가 대기하여야 하며 항상 연락이 가능하도록 비상연락망을 “발주처” 및 감독관에게 작성, 제출하여야 한다.

제31조(점검 및 보수 기타사항)

① 고장이 발생하였을 경우 “발주처” 및 감독관의 통보에 의하여 신속하게 조치하여야 하고 조치지연 및 불이행 등으로 인하여 발생되는 모든 사고의 책임과 의무는□계약상대자□에게 있으며, 조치 완료를 사유로 월간점검을 지연 또는 생략할 수 없다.

② “계약상대자”는 「승강기시설 안전관리법」등 승강기 관련 제 법률에 의한 “승강기의 자체점검자”가 되며, 해당 법률에 의한 월간점검 시행과 월간점검 준비 등을 수행하여야 한다.

③ “발주처” 사옥 승강기 고장 시 보수에 많은 시일이 필요할 경우 “계약상대자”는 사전에 “발주처”에게 보수 계획서를 제출해야 한다.

제32조(작업 중 운행 일시정지)

“계약상대자”는 점검, 보수 등 작업 중에는 “발주처”의 동의를 얻어 승강기 운행을 일시 정지할 수 있다.

[별첨 1]

EBS 사옥 승강기 현황

호기	제 조 사	기 종	사 양	탑승 인원	운행 속도	비고
1	현대 엘리베이터	HSVF	EP17-1SCO240-23/22	17	240m/분	비상용
2		HSVF	HC20-1SCO240-23/22	20	240m/분	장애인용
3		HSVF	HC20-1SCO240-23/22	20	240m/분	장애인용
4		HSVF	HC20-1SCO240-23/22	20	240m/분	장애인용
5		HSVF	HC20-1SCO240-23/22	20	240m/분	장애인용
6		LXVF	HC17-1SCO120-12	17	120m/분	장애인용
7		LXVF	EP17-1SCO120-12	17	120m/분	비상용
8		LXVF	PS17-1SCO120-8/4	17	120m/분	인승용
9		STVF	FT5000-3UP30-8/4	6톤	30m/분	화물용
10		STVF	FT5000-3UP30-10/8	6톤	30m/분	화물용